Załącznik 2

# Opis przedmiotu zamówienia

Fotel geriatryczny pionizujący dla osób starszych wymagających dodatkowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Najważniejsze cechy fotela geriatrycznego:

- ergonomiczny design– dopasowuje się do sylwetki użytkownika, zapewniając wygodną pozycję siedzącą i leżącą,

- funkcja regulacji– możliwość regulacji oparcia i podnóżka,

- stabilna konstrukcja,

- łatwe w czyszczeniu materiały– tapicerka odporna na zabrudzenia i łatwa w pielęgnacji,

- wykonanie z alcantary,

- kolor czekoladowy - 2 szt, kolor beżowy – 2 szt.

## Dane techniczne:

- Waga: 51 kg

- Wysokość siedziska: nad podłogą 50 cm

- Wysokość całkowita: 105 cm

- Wysokość oparcia: 64 cm

- Szerokość zewnętrzna: 82 cm

- Szerokość siedziska wewnątrz: 56 cm

- Głębokość całkowita: 85 cm

- Głębokość siedziska wewnątrz: 50 cm

- Głębokość w pozycji rozłożonej: 157 cm

- Wysokość podłokietników nad podłogą: 58 cm

- Maksymalna waga użytkownika: 130 kg