Załącznik 2

# Opis przedmiotu zamówienia

| L.P. | Nazwa produktu | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia | 1 | bieżnia do rekonwalescencji, pas podtrzymujący lędźwie, regulacja 0,3–6 km/h, wymiary ogólne: dł. 159 cm x szer. 68 cm x wys. 129 cm wymiary pasa biegowego: 122x40 cm stabilna konstrukcja, wyświetlacz LCD, duży przycisk bezpieczeństwa do natychmiastowego wyłączenia pasa, Silent Motion Technology, sterowanie Touch & Run, maksymalne obciążenie: 130 kg |
| 2. | Rotor | # 5 | # rotor rehabilitacyjny rąk i nóg z licznikiem, regulacja obciążenia, wymiary podstawy: 40 cm x 29-37 cm, wysokość podstawy od podłoża: 22-30 cm, waga: 3,10 kg, maksymalne obciążenie: 120 kg |
| 3. | Mata sensoryczna do masażu | 1 | wymiary modułu: 26x26cm, 16 elementów, materiał: PCV |
| 4. | Mata do ćwiczeń | 10 | NBR 2 cm 190x80 cm, antypoślizgowa powierzchnia, tłumienie dźwięku, wodoodporność |
| 5. | Wałki sensoryczne | 10 | wypustki na całej powierzchni, wymiary - 14 x 6 cm, materiał: PCV |
| 6. | Piłki do ćwiczeń | 2 | piłka gimnastyczna dmuchana 65 cm, antypoślizgowa, materiał: PVC |
| 7. | Piłki rehabilitacyjne z kolcami | 10 | materiał: PVC średnica piłki: 20 cm system anti-burst w zestawie z pompką z systemem pull & push |
| 8. | Piłki sensoryczne małe | ### 12 | ### rozmiar MB-5 - 5cm |
| 9. | Komplet woreczków do ćwiczeń równowagi | 1 | komplet kolorowych odważników do różnego rodzaju ćwiczeń równoważnych i wzmacniających, 3 pary o różnej wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCV, pomarańczowy: wys. 20 cm, śr. 11 cm, 1,5 kg zielony: wys. 18 cm, śr. 9,5 cm, 1 kg, czerwony: wys. 12,5 cm, śr. 9 cm, 0,5 kg |
| 10. | Woreczki gimnastyczne | 20 | wymiary: 10 cm x 10 cm waga: 100 g |
| 11. | Żelowe opaski do rozciągania | 10 | wym. 23 x 12 cm z gumy termoplastycznej TPR słaby opór |
| 12. | Szarfy gimnastyczne | 10 | wymiary szarfy: dł / szer - 120 x 5 cm |
| 13. | Zestaw koordynacyjno treningowy | 1 | 5x laska + 10x pachołek 38cm, materiał wykonania: włókno sztuczne, możliwość łączenia z laskami treningowymi o długości 1m lub 1,6m, średnica otworów 25mm, wysokość pachołka 38cm |
| 14. | Laski treningowe | 10 | wysokość: 140 cm, średnica: 25 mm |